## Arkusz1
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Załącznik nr 4 do SWZ
„Zakup wraz z dostawą i montażem systemu sterowania oświetleniem scenicznym Sceny Dużej i Sceny na Piętrze Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej”
LP. | ZAKUP SYSTEMU STEROWANIA OŚWIETLENIEM SCENICZNYM W TEATRZE BANIALUKA. SCENA DUŻA I MAŁA - URZĄDZENIA Z AKCESORIAMI | jed. miary | ilość
1 | Konsoleta sterująca oświetleniem scenicznym, o parametrach nie gorszych niż: - jednostka sterująca oświetleniem obsługująca przynajmniej 12288 kanały DMX. - obsługa protokołów: Net3/ACN/sACN i Artnet Ethernet, DMX/RDM i OSC. - wbudowane min. 20 niezmotoryzowanych suwaków 45mm z możliwością zapisu na minimum stu stronach - min. 4 enkodery parametrów - koło poziomów - min. 5 portów USB, - min. 2 porty DisplayPort - min. 2 niezależnie konfigurowalne porty ethernet. - możliwość sterowania za pomocą zewnętrznych ekranów dotykowych z pojedynczym i wielopunktowym sensorem dotyku. - zdolność do zaimportowania projektów widowisk z obecnie wykorzystywanych w teatrze konsolet i oprogramowania ETC Cobalt i ETC Congo - wymiary maksymalne: 758mm szerokości, 382 mm głębokości, 125mm wysokości - waga nie większa niż 8 kg - w komplecie dla każdej konsolety sterującej klawiatura QWERTY USB i myszka optyczna USB | kpl | 2
2 | Opakowanie transportowe typu case, z aluminiowymi okuciami i uchwytami na konsolety sterujące oświetleniem scenicznym wyszczególnione w pkt. 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia (jedno opakowanie na jedną konsoletę) | szt | 1
3 | Zewnętrzny monitor dotykowy dla konsolety oświetleniowej, o parametrach nie gorszych niż: - przekątna ekranu: min. 22" - rozdzielczość fizyczna: min. 1920x1080 (FullHD) - format obrazu: 16:9 - kontrast statyczny: min. 3000:1 - czas reakcji: maks. 6ms - odświeżanie: 60Hz - cyfrowe wejścia sygnału: min. 1 x DVI, min. 1 x DisplayPort | kpl | 4
4 | Opakowanie transportowe typu case, z aluminiowymi okuciami i uchwytami na monitory wyszczególnione w pkt. 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Jedno opakowanie na dwa monitory. | szt | 1
5 | Oprogramowanie na komputer PC umożliwiające sterowanie oświetleniem scenicznym, o parametrach nie gorszych niż: - oprogramowanie kompatybilne z oprogramowaniem głównej konsolety sterującej oświetleniem scenicznym - zdolność do zaimportowania projektów widowisk (Zamawiający posiada obecnie ETC Cobalt i ETC Congo) - programowa obsługa co najmniej 512 kanałów DMX | kpl | 1
6 | Zestaw do konfiguracji zdalnego sterowania dla konsolety oświetleniowej, składający się z: - router WiFi 2,4GHz z funkcją pracy jako Access Point - smartphone z systemem Android lub iOS, ekranem dotykowym min. 5,5”, pamięcią RAM min. 8Gb, pamięcią wewnętrzną min. 128Gb | kpl | 2
7 | Komplet okablowania sygnałowego oraz zasilającego pozwalający na jednoczesne uruchomienie wszystkich dostarczonych urządzeń oraz wszystkie niezbędne akcesoria do skompletowania systemu sterowania światłem. Urządzenia będą podpięte do istniejących już w teatrze lini DMX. | kpl | 1
8 | Montaż, wstępna konfiguracja oraz jednodniowe szkolenie użytkownika z obsługi systemu. | kpl | 1
9 | Komputer przenośny typu laptop do obsługi widowisk na wyjazdach, z pamięcią RAM min.16GB, złączem ethernet, dyskiem o pojemności co najmniej 256GB SSD wpółpracujący z programem do sterowania oświetleniem (kompatybilny z programem Qlab, który zamawiający posiada), gwarancja minimum 3 lata. | kpl | 1
SERWIS Koszt serwisu, bez kosztów materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji jest darmowy. Od czasu zgłoszenia problemu/usterki przez Zamawiającego Dostawca zobowiązuje się do jej usunięcia w czasie 48 godzin lub dostarczenia na czas niezbędnej naprawy urządzenia nie gorsze, o podobnych parametrach, tej samej klasy, które będą znajdować się w posiadaniu przez Zamawiającego. W przypadku konieczności przeglądu (naprawy) u Dostawcy organizacja i koszty transportu spoczywają po stronie Dostawcy. Dostawca gwarantuje serwis po upływie ważności gwarancji po cenie wynegocjowanej z Zamawiającym.
GWARANCJA Na wszystkie powyższe urządzenia Zamawiający żąda minimum trzy lata gwarancji. Ponadto wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający na etapie podpisania umowy będzie wymagał dostarczenia przez Oferenta oświadczenia producenta urządzeń, iż w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
RÓWNOWAŻNOŚĆ ROZWIĄZAŃ W celu zachowania reguły konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych w treści niniejszego OPZ, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to rozwiązanie oferowanych, nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, iż spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego. Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie nie wykaże, iż proponowane materiały i urządzenia zamienne, inne niż określone w minimalnych wymaganiach, są równoważne pod względem konstrukcji, parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i zostanie z niniejszego postępowania przetargowego odrzucona. Jeśli w opisach niniejszego OPZ występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub produkty referencyjne, należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia.
DOSTAWA I INSTALACJA Wszystkie urządzenia wskazane w OPZ muszą być dostarczone w odpowiednim terminie i ilościach wskazanych w tabeli zbiorczej w OPZ. Komputer musi mieć zainstalowany system operacyjny oraz pakiet oprogramowania do obsługi oświetlenia. Po instalacji i konfiguracji sprzętu, Wykonawca wykona pierwsze uruchomienie i podstawowe testy połączeń oraz wydajności urządzeń. Pozytywny wynik testów będzie podstawą podpisania protokołu odbioru.